BB20WW10PR-NP

| 產品編號 Item No. | 口徑 Opening dia. | 牙規 Pitch | 洩壓鈕 Decompression knob | 上蓋顏色 Top-cover color | 濾瓶顏色 Housing color |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB20KB34-NP | 3/4" | NPT | No | 黑色/BLACK | 藍色/BLUE |
| BB20KB10-NP | 1" | NPT | No | 黑色/BLACK | 藍色/BLUE |
| BB20KB1012-NP | 1 1/2" | NPT | No | 黑色/BLACK | 藍色/BLUE |
| BB20KB34-BS | 3/4" | BSP | No | 黑色/BLACK | 藍色/BLUE |
| BB20KB10-BS | 1" | BSP | No | 黑色/BLACK | 藍色/BLUE |
| BB20KB1012-BS | 1 1/2" | BSP | No | 黑色/BLACK | 藍色/BLUE |
| BB20WW34-PR-NP | 3/4" | NPT | Yes | 白色/WHITE | 白色/WHITE |
| BB20WW10-PR-NP | 1" | NPT | Yes | 白色/WHITE | 白色/WHITE |
| BB20WW1012-PR-NP | 1 1/2" | NPT | Yes | 白色/WHITE | 白色/WHITE |
| BB20WC34-PR-BS | 3/4" | BSP | Yes | 白色/WHITE | 透明/CLEAR |
| BB20WC10-PR-BS | 1" | BSP | Yes | 白色/WHITE | 透明/CLEAR |
| BB20WC1012-PR-BS | 1 1/2" | BSP | Yes | 白色/WHITE | 透明/CLEAR |